附件2

农村“煤改气”项目运营安全隐患排查名细表

| 检查地点： 检查单位： 人员： 时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 是 | 否 | 整改措施 | 整改时限 |
| 燃气管线是否存在违章占压 |  |  |  |  |
| 燃气设施安全距离是否被侵占 |  |  |  |  |
| 架空燃气管线是否锈蚀 |  |  |  |  |
| 是否存在私自改接燃气管线 |  |  |  |  |
| 是否存在私自拆除燃气管线 |  |  |  |  |
| 燃气管线防撞设施是否符合要求 |  |  |  |  |
| 用气场所是否存在不符合安全用气的条件 |  |  |  |  |
| 燃气灶具是否带有自动熄火保护装置 |  |  |  |  |
| 燃气灶具是否超期使用 |  |  |  |  |
| 连接软管是否符合相关规定 |  |  |  |  |
| 燃气热水器是否符为直排式 |  |  |  |  |
| 燃气热水器是否有烟道通向室外 |  |  |  |  |
| 是否存在“双火源” |  |  |  |  |
| 用气场所是否根据实际情况设置了燃气泄露报警器 |  |  |  |  |
| 用气场所是否根据实际情况设置了切断阀 |  |  |  |  |
| 燃气企业是否进行了安全检查和巡查维护 |  |  |  |  |
| 燃气企业是否对用户进行安全用气指导及宣传 |  |  |  |  |
| 燃气企业是否与用户签订用气协议 |  |  |  |  |
| 企业是否对长期不用的燃气管网进行了物理隔断或排空 |  |  |  |  |