## Sheet1
按照山西省卫生健康委员会办公室《关于进一步做好城区用户水龙头水质监测和信息公开工作的通知》（晋卫办疾控函【2018】5号）和大同市卫生健康委员会《大同市城区用户水龙头水质监测和信息公开工作方案》（同卫办函【2018】122号）文件要求，广灵县疾控中心对广灵宾馆、广灵汽车站、广灵县老干部活动中心、广灵二小、广灵县教育局5个监测点水龙头用水进行了采样，委托山西宁宇通检测技术有限公司进行水质指标检测，检测数据均符合国家标准，现将监测信息公示如下。
广灵县卫生健康和体育局 2025年9月28日
附件: 广灵县2025年第三季度县城饮用水水质检测结果汇总表
序号 | 委托单位名称 | 采样地点 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 氨氮 | 大肠埃希氏菌 | 硝酸盐 | 铬（六价) | 汞 | 镉 | 铅 | 铜 | 砷
|  |  | 单位：度 | 单位：NTU | 单位：/ | 单位：/ | 单位：mg/L | 单位：CFU/mL | 单位：MPN/100mL | 单位：mg/L | 单位：MPN/100mL | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L
1 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵县宾馆 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 3.2 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | 0.00026 | ＜0.00009
2 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵汽车站 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.44 | 29 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 3.4 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | 0.00019 | 0.00071
3 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵二小 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.84 | 11 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 2.8 | ＜0.004 | 0.0002 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | 0.00113 | 0.00011
4 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵县老干部活动中心 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.49 | 9 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 3.9 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | ＜0.00009 | 0.00023
5 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵县教育局 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.43 | 13 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 4.1 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | 0.00017 | 0.00011