大同市产品质量监督抽查实施细则

混凝土路面砖
1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌等方法产生。

混凝土路面砖抽样数量为50块，其中检验样品25块，备用样品25块。
2 检验依据

《混凝土路面砖》GB/T28635-2012
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸允许偏差
	GB/T28635-2012

	2
	抗折强度
	GB/T28635-2012

	3
	吸水率
	GB/T28635-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准

GB/T28635-2012《混凝土路面砖》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 判定结论用语 

3.3.1合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合GB/T28635-2012《混凝土路面砖》，依据大同市市场监督管理局2026年《大同市混凝土路面砖产品质量监督抽查实施细则》，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

3.3.2 不合格结论用：经抽样检验，XXX项目不符合 GB/T28635-2012《混凝土路面砖》，依据大同市市场监督管理局2026年《大同市混凝土路面砖产品质量监督抽查实施细则》，判定该被抽查产品为不合格。

