大同古城消防安全管理办法（草案）

第一章 总则

第一条  为了加强大同古城消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，保护公民人身、财产安全，保护历史文化遗产，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》《山西省消防条例》《大同古城保护条例》等法律、法规，结合大同古城实际，制定本办法。

第二条  在大同古城内居住、旅游、从事生产经营、古城保护管理以及其他活动的单位和个人，应当遵守本办法。

第三条  本办法所称大同古城，是指平城区内东至御河西路、西至魏都大道、南至北都街、北至平城街的围合区域。

第四条  大同古城消防安全管理贯彻预防为主、防消结合的方针，坚持政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制。

第五条  市人民政府统一领导大同古城消防安全管理工作，区人民政府负责具体组织实施。

市、区人民政府应当将大同古城消防安全管理工作纳入国民经济和社会发展规划，按照财政事权和支出责任相适应的原则将大同古城消防安全管理经费纳入市、区年度财政预算，根据经济社会发展和大同古城保护需要，积极争取国家和省级资金支持，加强大同古城消防基础设施建设投入。

第六条  市、区应急管理部门对大同古城内的消防安全管理工作实施监督管理，并由本级消防救援机构负责实施。

市、区发展和改革、财政、自然资源、住房和城乡建设、市场监督管理、公安、城管执法、文化和旅游、文物、国资委等部门和园林绿化等单位，应当按照各自职责共同做好大同古城消防安全管理工作。

第七条  区古城街道办事处应当履行下列消防安全职责：

（一）建立消防安全组织，明确专人负责消防安全管理工作，制定消防安全制度，落实消防安全措施；

（二）组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患；

（三）落实消防安全网格化管理，加强消防宣传和应急疏散演练，指导、支持和帮助居民委员会开展群众性的消防工作；

（四）接受消防救援机构书面委托，对有关违反消防安全管理的行为依法实施行政处罚；

（五）法律、法规、规章规定的其他消防安全职责。

第八条  任何单位和个人都有权举报投诉火灾隐患或消防安全违法行为。

第九条  对在消防安全管理工作中有突出贡献的单位和个人，应当按照国家有关规定给予表彰和奖励。

第十条  鼓励和支持社会力量参与消防宣传教育、消防队伍建设、消防志愿服务、消防公益捐赠等活动。

第二章 火灾预防

第十一条  市、区人民政府应当按照消防专项规划的要求，落实大同古城消防站、消防供水、消防通信、消防救援通道、消防装备等消防基础设施建设。公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当及时增建、改建、配置或者进行技术改造。

第十二条  大同古城内机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，履行下列消防安全职责：

- （一）明确消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安

- 全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案；

（二）按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期开展检查，确保完好有效；

（三）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术规范；

（四）定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第十三条  大同古城内文物建筑的管理和使用应当遵守下列

消防安全规定：

（一）禁止在文物本体内使用明火；

（二）配电设备、电气线路、电器选型、安装等应当符合相关规范规定和防火要求；

（三）存在较大火灾危险、且具备设置火灾自动报警系统条

件的，应当设置火灾自动报警系统；

（四）法律、法规、规章的其他规定。

鼓励具有火灾危险性的文物建筑，依据《文物建筑消防安全管理规范》（DB14/T 1460-2024）规定内容执行。

鼓励历史建筑的保护，参照本条第一款执行。

- 第十四条  宗教活动场所内焚香、点灯、烧纸等活动应当在指定的地点进行，并由专人看管。

第十五条  餐饮、住宿、娱乐、休闲健身、购物等经营性场所应当遵守下列消防安全规定：

- （一）设置安全出口或疏散通道，安全出口或疏散通道应当

- 设置应急照明灯具；

（二）营业期间不得进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业；确需进行作业的，应当对作业区与营业区实行有效防火分隔，并落实相关消防安全防范措施；

（三）电气线路和用电设备必须符合国家有关电气设计安装

的标准和规定；

（四）外窗、阳台不得设置影响疏散逃生和灭火救援的栅栏、广告牌等障碍物；

（五）法律、法规、规章的其他规定。

民宿场所除遵守上述规定外，其建筑还应当符合国家、省有关民宿建筑防火规范的要求，客房、餐厅、休闲娱乐区、零售区、厨房等不应设置在地下室或半地下室。

第十六条  大同古城内电动自行车、电动摩托车和电动汽车集中停放和充电场所应当加强消防安全设施建设，配套用电设备、线路应当符合相关技术规范，保证用电安全。

鼓励电动自行车集中停放场所和充电设施，依据《电动自行车消防安全管理指南》（DB14/T 2998-2024）规定内容执行。

第十七条  国务院住房和城乡建设部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件按照管理权限报送住房和城乡建设部门审查。建设工程竣工后，建设单位应当按照管理权限向住房和城乡建设部门申请消防验收。

前款规定以外的其他需要进行消防设计的建设工程，建设单位应当将消防设计文件、竣工验收情况按照管理权限报送住房和城乡建设部门备案。

- 第十八条  下列无需办理建筑工程施工许可手续且涉及公共

- 区域的小型房屋建筑和市政基础设施工程施工前，建设单位（业主）应当主动到街道进行信息备案。

- （一）工程投资额在30万元以下（含30万元）或者建筑面

- 积在300平方米以下（含300平方米）的公共建筑、居住建筑的

- 商业服务网点等非住宅类房屋装饰装修；

- （二）工程投资额在30万元以下（含30万元）或者建筑面积在300平方米以下（含300平方米）的既有建筑外立面装饰装修、改造维护、设置城市户外广告和招牌设施等建设活动；

（三）其他按规定纳入小型工程予以安全生产监管的建设活动。

第十九条  大同古城内的单位和个人应当遵守安全用火、用电、用油、用气的有关规定。

第二十条  大同古城内禁止从事下列危害消防安全的活动：

（一）升放孔明灯、燃放烟花爆竹；

（二）储存或者经营易燃易爆危险品；

（三）使用易燃材料进行装修；

（四）消防车通道上设置停车泊位、固定隔离桩等障碍物；

（五）其他危害消防安全的违法活动。

第三章 灭火救援

第二十一条  大同古城内应当按照国家有关规定和消防规划

建设消防站，根据实际需要配备小型消防车、消防摩托车、消防水枪和灭火器等必要的消防设施、器材，建立二十四小时值班制度。

第二十二条  市、区人民政府应当组织有关部门制定大同古

城火灾事故应急预案，建立应急反应和联动处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障，定期组织灭火救援演练。

第二十三条  消防救援机构有权根据灭火救援需要，调动指挥专职消防队参加火灾扑救，引导人员正确疏散逃生，协助抢救、护送受伤人员，封闭火灾现场等灭火救援工作。

第二十四条  消防救援机构有权调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。

第二十五条  任何单位、个人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警或妨碍灭火行动。

第四章 监督管理

第二十六条  市、区人民政府应当逐步推进大同古城智慧消防建设，运用大数据、物联网、云计算、人工智能等先进技术开展消防设施运行远程监控、火灾风险动态监测预警和火灾应急救援处置等工作，提升火灾预防、扑救和应急救援数字化管理水平。

鼓励、支持搭建消防设施远程监控管理平台，依据《城市消防远程监控系统技术规范》（DB14/T 2863-2023）规定内容执行。

第二十七条  市、区人民政府应当落实消防工作责任制，对有关部门履行大同古城消防安全职责的情况进行监督检查。

第二十八条  消防救援机构在消防监督检查中，发现火灾隐患的应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患，不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施；发现消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求，应当由应急管理部门书面报告本级人民政府。

第五章 法律责任

第二十九条  违反本办法规定的行为，法律、法规、规章已有法律责任规定的，从其规定。

第三十条  国家机关工作人员在大同古城消防安全管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附则

第三十一条  本办法下列用语的含义是：

- （一）区，是指平城区。

- （二）民宿，是指利用当地民居等相关闲置资源，经营管理

- 者参与接待，为消费者提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。

第三十二条  本办法自X年X月X日起施行。