2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方名城1期 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.36 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0019 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.006 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月亮湾 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.20 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0017 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御华帝景 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.08 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御滨花园 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.15 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0024 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永昌雍锦台 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.95 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.013 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00026 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四季 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.12 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.012 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地世纪城 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.15 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.000089 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 千禧御东画卷 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.08 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0024 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.000086 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 睿和锦城东区 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.31 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0019 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.008 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山煤上德府 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.14 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.24 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大同碧桂园 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.00 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.010 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00014 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 9 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万城华府1期 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.46 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00064 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.000083 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新世纪花园 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.10 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00069 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤凰别墅 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.04 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00062 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00050 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泉湾龙园 | 2023 0306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.12 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0023 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00017 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御河九号 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.89 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0021 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东信国际 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.25 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0021 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00011 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.24 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚太国际公馆 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.19 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00066 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天和城 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.16 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0027 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00023 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瀛泽嘉苑 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.38 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0018 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.006 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.000074 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜景大都府 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.81 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00086 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盛世名都 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.02 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0012 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00014 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复地紫城 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.10 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和汇新泉湾（南区） | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.12 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0023 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.00010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 8 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文博苑 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.23 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0024 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 9 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华北星城2期 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.28 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0019 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.006 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤凰翰林别院 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.08 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0013 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格兰云天 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.14 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0023 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观澜华府南区 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.55 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.000074 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五州帝景 | 20230306 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.37 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00072 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.000070 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3 （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |