大同市集中式生活饮用水

水源地水质状况报告

一、监测情况

根据《2025 年山西省生态环境监测方案》，大同市地级以上集中式生活饮用水水源地共9个，包括地表水水源地3个：墙框堡水库水源地（湖库型）、赵家窑水库水源地（湖库型）、万泉河饮水枢纽工程饮用水水源地（河流型）；地下水水源地6个：平城区安家小村水源地、云冈区魏辛庄水源地、新荣区张士窑水源地、云州区甘庄水源地、云州区南梁水源地、云州区下高庄水源地。2026年1月山西省大同生态环境监测中心对8个集中式生活饮用水水源地进行了监测，其中云冈区魏辛庄水源地目前停用，无法开展监测。
（一）监测点位

1.地表水水源地：湖库型水源在湖库出水区设置1个监测断面；

河流型水源在其河道设置监测断面，采样深度为水面下0.5米处。

2.地下水水源地：具备采样条件的，在抽水井采样。不具备采样条件的，在自来水厂的汇水区（加氯前）采样。

（二）监测项目

1.地表水水源地：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项，其中湖库型加测叶绿素a和透明度。

2.地下水水源地：监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中表1中的项目，共39项。

二、评价标准及方法

（一）地表水水源地
根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值进行评价。评价方法按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

（二）地下水水源地
根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

1月份监测的8个市级集中式生活饮用水水源地中，5个点位水质达标，达标率为62.5%,云州区甘庄水源地、南梁水源地、下高庄水源地3个点位水质不达标，占比37.5%，主要超标项目为氟化物，分别超《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准0.77倍、0.64倍、0.13倍。详见下表。

四、超标原因分析：
分析其原因，主要受地质原因影响，氟离子主要来源于附近火山岩及变质母岩沉积物，母岩含有氟化物，从而造成松散岩类地层水中氟离子含量超标。
2026年1月大同市集中式生活饮用水水源地水质状况

	序  号
	省份名称
	城市名称
	水源名称（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数（倍）

	1
	山西
	大同
	墙框堡水库
	湖库
	达标
	-

	2
	山西
	大同
	万泉河饮水枢纽工程

饮用水水源地
	河流
	达标
	-

	3
	山西
	大同
	赵家窑水库水源地
	湖库
	达标
	-

	4
	山西
	大同
	平城区安家小村水源地
	地下水
	达标
	-

	5
	山西
	大同
	云冈区魏辛庄水源地
	地下水
	-
	停用

	6
	山西
	大同
	新荣区张士窑水源地
	地下水
	达标
	-

	7

	山西
	大同
	云州区甘庄水源地
	地下水
	不达标
	氟化物超标（0.77）

	8
	山西
	大同
	云州区南梁水源地
	地下水
	不达标
	氟化物超标（0.64）

	9
	山西
	大同
	云州区下高庄水源地
	地下水
	不达标
	氟化物超标（0.13）


—  2  —


